Общие данные

Документация по планировке территории (проект межевания территории) для размещения объекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от опоры 16 до опоры 2-3 л-2 ВЛ-0,4 кВ НД67-660, для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Полькина Д.Н., расположенного по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Южная, д. 15а» подготовлена ООО "ЗемЭнергоЦентр" на основании договора.

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и нормативно-правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Постановление правительства Российской Федерации № 486 от 11.08.2003г. "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети";

-  ЭСП № 14278ТМ-Т1 от 1.06.1994г. "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ";

- Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Северского сельского поселения Северского района, Краснодарского края, утвержденные ре-шением Совета Северского сельского поселения №84 от 26 мая 2016 года.

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 28.03.2002 г. № П/256, принята МСК-23.

Краткое описание объекта строительства

Объект расположен на территории Краснодарского края Северского райо-на, Новодмитриевского сельского поселения, станица Новодмитриевская. В проекте предусмотрены следующие работы:

- строительство ВЛИ-0,4 кВ.

Трасса ВЛИ, выбрана по оптимальному техническому решению с учетом условий площадки строительства, характеризуются следующим:

- проходят вдоль улицы, что облегчает строительство линий и не требует устройства подъездных дорог.

Пересечения с инженерными коммуникациями

В зоне размещения объекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода от опоры 16 до опоры 2-3 л-2 ВЛ-0,4 кВ НД67-660, для подключения энергопринимающего устройства (жилой дом), гр. Полькина Д.Н., расположенного по адресу: Северский район, ст. Новодмитриевская, ул. Южная, д. 15а» не требуется переустройство существующих инженерных коммуникаций.

Технико-экономические показатели проекта

Проектом межевания территории для размещения объекта предусматривается отвод земель для строительства воздушной линии напряжением 0,4 кВ. Предполагается занятие земель в постоянное и временное пользование.

Временно отводимые земли используются на период строительства элемента планировочной структуры для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, выполнения строительных и монтажных работ.

После завершения строительства объектов электрических сетей земли, предоставленные во временное пользование, будут приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Площадь зоны планируемого размещения объекта составляет 536 кв.м., из них:

- площадь земельного участка для размещения элемента планировочной структуры – 7 кв.м.;

- площадь земельного участка для размещения сервитута на период строи-тельства объекта – 529 кв.м.

Экспликация земельных участков, для размещения сервитута на период строительства объекта, представлена в приложении №1 проекта межевания территории.

Каталоги координат образуемых земельных участков, представлены в приложении №2 проекта межевания территории.

Согласно правил землепользования и застройки части территории Новодмитриевского сельского поселения, утвержденные документом «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новодмитриевского сельского поселения»  № 199 от 06 июня 2013 года,  на проектируемой территории объекты культурного наследия не значатся.

Планируемый объект находится во Новодмитриевском сельском поселении, станица Новодмитриевская и расположен в следующих функциональных зонах:

- Территориальные зоны:

-Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы (Ж-1Б)

-Зона транспортной инфраструктуры (ИТ-2).

- Зоны c особыми условиями использования:

- Охранная зона ВЛ-0,4 кВ;

-Охранная зона линии связи.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1033 "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными верти-кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии - при напряжении до 1 кВ – 2 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации", охранная зона для подземных кабельных и для воздуш-ных линий связи и линий радиофикации устанавливается в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Земельные участки, попадающие в границы охранных зон, у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

Охрана окружающей природной среды

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденной приказом Минприроды России № 539 от 29.12.1995 г.

Проектируемая ВЛИ сооружаются для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 0,4 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду.

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля", утвержденными главным санитарно-эпидемиологическим управлением 28.02.84г. №2971, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 0,4 кВ не требуется.

Производственный шум и вибрация отсутствуют. В связи с этим проведение воздушно-охранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не предусматривается.

Безопасность труда. Мероприятия по технике безопасности

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием проектных решений в строгом соответствии со СНиП III-4-80, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, пожаров и взрывов.

Строительные, монтажные, наладочные работы и эксплуатацию электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями "Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ" РД 34.03.285-97 и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок", 1987г.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми администрацией, и выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих.

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 34.03.285-97, с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации установок» (ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.03.150-00).

При выполнении строительно-монтажных работ при работе в РУ 0,4 кВ КТП  следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002 «Техника безопасности в строительстве. Часть 2. Строительное производство», руководствоваться типовым положением о службе техники безопасности в строительных организациях и другими нормативными документами.

Пожарная безопасность ВЛИ обеспечивается применением несгораемых конструкций, отключением токов короткого замыкания, заземлением опор.

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В зоне производства строительно-монтажных работ, а так же в непосредственной близости от зоны производства работ возможные источники возникновения природных чрезвычайных ситуаций отсутствуют.

Выполняемые строительно-монтажные работы не являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций.

Вблизи объекта проектирования отсутствуют объекты использования атомной энергии, опасные производственные объекты и объекты обороны и безопасности.

Ввиду вышеизложенного, согласно ГОСТ Р 44201-2012 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства", а также согласно части 14, ст.48 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" отсутствует необходимость разработки раздела "Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Указанный объект не попадает под классификацию опасных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности (с. 48.1, п.1.4 ФЗ №190 и ФЗ №232 от 18.12.2006).

Исполнитель__________________________________ Тукмакова А.В.