**Информация о доступной мощности**

***Населенный пункт: пгт. Ильский***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | | **Домовладение (улицы) источником которых является котельная** | **Установленная мощность Гкал/час** | | **Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час** | **Доступная мощность для подключения, Гкал/час** |
| 1 | Котельная Электроток  ул. Свердлова 165 | | ул.Партизанская 126 | 4 | | 2,308 | 1,692 |
| ул.Партизанская 126 б |
| ул.Партизанская 126 в |
| ул.Партизанская 126 д |
| ул.Партизанская 136 |
| ул.Партизанская 159 |
| ул.Партизанская 159 а |
| ул Первомайская 36 |
| ул Первомайская 44 б |
| пер Мирный 12 |
| ул.Строителей 3 |
| ул.Курчатова 2а |
| МОУ СОШ №17(Теплица) |
| МДОУ д/сад № 39 |
| МДОУ Д/сад №15 |
| ОАО "Нефтегазтехнология-энергия" |
| ОАО "Краснодарэнергоремонт" |
| ИП Литовченко |
| ООО "Ильск.домоуправление" |
| ООО Трансформер-Юг |
| 2 | Котельная ИРБ ул. мира 127 | | ул.Октябрьская 22 | 0,69 | | 0,362 | 0,328 |
| ул.Октябрьская 24 а |
| ул.Октябрьская 24 б |
| Ильская ЦРБ |
| 3 | Котельная ГРКК  ул. Первомайская 50 | | Население | 0,96 | | 0,3414 | 0,618 |
| ул.Первомайская 50 |
| ул.Первомайская 50 а |
| Абонент |
| ул.Первомайская 50 б |
| ул.Первомайская 52 |
| 4 | Котельная Городок Животноводов  ул. Мира 34 | | ул.Мира 30 | 3,44 | | 0,4867 | 2,953 |
| ул.Мира 32 |
| ул.Мира 34 |
| ул.Мира 34 в (общ) |
| ул.Мира 34 г |
| 5 | Котельная  СШ № 14  ул. Пионерская 32 | | Техникум | 0,96 | | 0,3189 | 0,641 |
| МОУ СОШ № 14 |
| Ильск.администр. |
| МОУ ДОД ДШИ |
| 6 | Котельная СШ№15  ул. Советская 118 | | Шк-интернат 8 вида | 0,8 | | 0,2557 | 0,5443 |
| 7 | Котельная  СШ №16  ул. Длинная 30 | | СОШ № 16 | 0,422 | | 0,1315 | 0,29 |
| 8 | Котельная Поликлиника  ул. Первомайская 114 | | Детск.поликлиника | 0,96 | | 0,212 | 0,748 |
| МОУ СОШ № 52 |
| ОАО "Краснодарнефтегеофизика" |
| основное здание |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  | |  | | |
|  | |  | | |

Директор

ООО «Тепловые сети» С.А. Соломко