**Информация о доступной мощности**

***Населенный пункт: пгт. Черноморский***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Домовладение (улицы) источником которых является котельная** | **Установленная мощность Гкал/час** | **Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час** | **Доступная мощность для подключения, Гкал/час** |
| 1 | Котельная Центральная  ул. Дзержинского 6 | ул.Юбилейная 95-а | 2,84 | 2,309 | 0,531 |
| ул.Юбилейная 62 |
| ул. Ленина 2 |
| ул. Ленина 4 |
| ул. Советская 37 |
| ул. Советская 37-а |
| ул. Советская 39 |
| ул. Дзержинского 1 |
| ул. Дзержинского 1-а |
| ул. Суворова 4 |
| ГКУСОКК Северский приют "Журавушка" |
| Администрация Черном. |
| МБУК ЧЦКС (клуб) |
| МБОУ СОШ № 21 |
| МДОУ ДСОВ № 28 |
| МБОУ ДОД ДШИ |
| МАУДО "ЦРТДЮ (КЮТ) |
| ОАО "Сбербанк России |
| ОАО Ростелеком |
| ООО Энергокомплекс |
| ООО Вита |
| ООО Легион |
| ООО Газпром трансгаз Кубань |
| ООО Газпром трансгаз Кубань |
| ООО РН-Краснодарнефтегаз |
| ООО Черном. домоуправл |
| ООО Гранд |
| ООО РН-Информ |
| ИП Русина |
| магазин Книги |
| ОАО Сапфир |
| ООО "РКЦ" |
| ОАО " Алюминевый стиль" |
| 2 | Котельная Медсанчасть ул. Новая б/н | ул. Новая 2 | 3,51 | 2,505 | 1,005 |
| ул. Новая 9 |
| ул. Новая 11 |
| Ул. Комсомольская 2 |
| ул. Гоголя 13 |
| ул. Гоголя 15 |
| ул. Кавказская 2 |
| ул. Кавказская 4 |
| ул. Кавказская 6 |
| ул. Кавказская 18 |
| ул. Толстого 4 |
| ул. Толстого 16 |
| ул. Ленина 20 |
| ул.Юбилейная 42 |
| ул. Горького 7 |
| Черноморская РБ №1 |
| ГКУСОКК Северский центр Надежда |
| МБДОУ ДСКВ № 8 |
| ФГКУ 12 отряд ФПС |
| ФГУП " Почта России" |
| ООО Ленмедснаб Доктор W |
| 3 | Котельная 34-й Квартал ул. Новороссийская 13 | ул. Новороссийская 16 | 4,3 | 1,309 | 2,991 |
| ул. Новороссийская 18 |
| ул. Новороссийская 20 |
| ул. Новороссийская 22 |
| ул. Новороссийская 24 |
| ул. Мира 43 |
| ул. Тельмана 1 |
| ул. Тельмана 5 |
| ул. Суворова 40-а |
| ул. Кирова 34 |
| ул. Юбилейная 100 |
| ул. Юбилейная 102 |
| ул. Юбилейная 104 |
| ул. Юбилейная 106 |
| ул. Юбилейная 108 |
| МБОУ СОШ № 46 |
| МБОУ СОШ № 51 |
| здание школы |
| здание № 2 |
| МБДОУ ДС № 31 |
| ООО Предгорье |
| 4 | Котельная АБМКУ-1,9 МВт  п. Октябрьский  ул.Пушкина 5-а | ул. Пушкина 1 | 1,63 | 1,195 | 0,435 |
| ул. Пушкина 3 |
| ул. Пушкина 5 |
| ул. Пушкина 7 |
| ул. Пушкина 9 |
| ул. Пушкина 11 |
| ул. Пушкина 13 |
| ул. Пушкина 15 |
| ул. Горького 6 |
| ул. Горького 8 |
| ул. Горького 9 |
| ул. Горького 10 |
| ул. Горького 12 |
| ул. Горького 16 |
| МБОУ СОШ № 19 |
| МБДОУ ДС ОВ № 26 |
| Лисачев |
| ИП Гой |
| 5 | Котельная Азовская  ст. азовская ул. Октябрьская б/н | МБОУ СОШ № 1 | 0,48 | 0,2645 | 0,2155 |
| МБОУ Лицей |

Директор

ООО «Тепловые сети» С.А. Соломко